|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA  NO** | **CİHAZIN ADI\*** | **SİCİL NO'SU** | **MARKASI\*** | **MODELİ\*** | **SERİ  NO'SU\*** | **CİHAZIN YERİ** | **EN SON YAPILAN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **PLANLANAN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **GERÇEKLEŞEN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **AÇIKLAMA** |
|  | Toprak İletkenlik ve Toprak Direnç Ölçüm Cihazı(200 ohm) |  | HT Geotest | Geotest 2016 | 4111725 | Elektrik Atölyesi | 25.11.2021 | 25.11.2022 |  |  |
|  | İzolasyon Test Cihazı |  | SEW Standart | ST 2551 | 9342813 | Elektrik Atölyesi | 25.11.2021 | 25.11.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* **Doldurulması Zorunlu Alan**