|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA  NO** | **CİHAZIN ADI\*** | **SİCİL NO'SU** | **MARKASI\*** | **MODELİ\*** | **SERİ NO'SU\*** | **CİHAZIN YERİ** | **TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PERİYODU**  **(VARSA)** | **AÇIKLAMA** |
|  | Toprak İletkenlik ve Toprak  Direnç Ölçüm Cihazı (2000 ohm ) |  | HT GEOTEST | GEOTEST 2016 | 4111725 | Elektrik Atölyesi | Yılda 1 kere |  |
|  | İzolasyon Test Cihazı  (1000 V 1000 megaohm) |  | SEW Standart | Standart St 2551 | 9342813 | Elektrik Atölyesi | Yılda 1 kere |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |